QP-5.1-01 V1.0  实验室法律地位与公正性管理程序

| 文件名称 | 实验室法律地位与公正性管理程序 | 文件编号 | QP-5.1-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 / 状态 | V1.0 正式发布 | 实施日期 | 2026 年8 月31 日 |
| 编制部门 | 工程部实验室 · 体系组 | 对应条款 | ISO/IEC 17025:2017 §5.1、§4.1 |
| 起草人 | / 日期： | 审核人 | / 日期： |
| 批准人 | / 日期： | 批准范围 | 工程部实验室全体 |
| 分发部门 | □安规测试科 □功能测试科 □可靠性实验科 □设备/样品室 □文件资料室 | □技术负责人 □质量负责人 □实验室经理 |  |

文件修订履历

| 版本 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-31 | 第2 次修改 |  |  |  |

1  目的

为规范本实验室在实验室法律地位与公正性相关活动，确保检测工作符合ISO/IEC 17025:2017（CNAS-CL01:2018）§5.1、§4.1条款及客户、法规要求，特制定本程序，符合ISO/IEC 17025:2017 第5.1和4.1条款要求。

2  范围

本程序适用于工程部实验室所有与实验室法律地位与公正性管理相关的活动和人员。

3  职责

3.1  实验室经理：提供资源保障，审批重大变更；

3.2  技术负责人：组织本程序的编写、修订、宣贯和日常监督执行；

3.3  各科室主管/监督员：负责本科室按本程序执行并形成记录；

3.4  测试人员：严格执行本程序并对输出结果负责。

4  工作程序

5.1.1 确认本实验室为【工程部实验室】，隶属于江苏东成机电工具有限公司，具有独立开展检测业务的权力；

5.1.2 实验室经理和技术负责人由公司正式任命，确保所有员工不受商业/财务压力影响公正性；

4.1.1 本实验室承诺：检测活动不受来自公司内部/外部的行政干预、利益诱惑，保证判断的独立性和诚信度；

4.1.2 识别并记录公正性风险（如：与客户利益、兼职、持股关系等），形成《公正性风险识别与防控清单》；

4.1.3 每年管理评审 + 日常监督，更新公正性承诺；全体员工签署《公正性与诚信声明》存档；

5.1.3 对外出具检测报告时，明确声明检测能力范围和认可状态，不超出范围出具带CNAS标识的报告；

5  相关文件

· 《文件控制程序》QP-8.3-01

· 《记录控制程序》QP-8.4-01

· 《质量手册》QM-00

6  相关记录

· 《公正性风险识别与防控清单》FR-IMP-01  · 《公正性与诚信声明》FR-IMP-02

— 本文件解释权归工程部实验室质量负责人 —