QP-5.3-01 V1.0  管理体系范围与实验室活动范围声明程序

| 文件名称 | 管理体系范围与实验室活动范围声明程序 | 文件编号 | QP-5.3-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 / 状态 | V1.0 正式发布 | 实施日期 | 2026 年8 月31 日 |
| 编制部门 | 工程部实验室 · 体系组 | 对应条款 | ISO/IEC 17025:2017 §5.3 |
| 起草人 | / 日期： | 审核人 | / 日期： |
| 批准人 | / 日期： | 批准范围 | 工程部实验室全体 |
| 分发部门 | □安规测试科 □功能测试科 □可靠性实验科 □设备/样品室 □文件资料室 | □技术负责人 □质量负责人 □实验室经理 |  |

文件修订履历

| 版本 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-31 | 第2 次修改 |  |  |  |

1  目的

为规范本实验室在管理体系范围与实验室活动范围声明相关活动，确保检测工作符合ISO/IEC 17025:2017（CNAS-CL01:2018）§5.3条款及客户、法规要求，特制定本程序，符合ISO/IEC 17025:2017 第5.3条款要求。

2  范围

本程序适用于工程部实验室所有与管理体系范围与实验室活动范围声明相关的活动和人员。

3  职责

3.1  实验室经理：提供资源保障，审批重大变更；

3.2  技术负责人：组织本程序的编写、修订、宣贯和日常监督执行；

3.3  各科室主管/监督员：负责本科室按本程序执行并形成记录；

3.4  测试人员：严格执行本程序并对输出结果负责。

4  工作程序

5.3.1 在质量手册中明确管理体系覆盖的范围：工程部实验室所从事的电动工具及类似产品的安全、性能、可靠性等检测活动；

5.3.2 形成《管理体系范围声明》和《检测能力范围表》（即AL01附表4），声明哪些活动符合CNAS-CL01:2018要求，哪些不适用（如：校准活动不适用，抽样仅在有能力范围的部分项目适用）；

5.3.3 如发生能力范围变更（新增/取消/标准换版），执行【合同评审/新项目】程序，完成方法验证/确认后，更新能力范围并向客户告知；

5.3.4 对外文件（官网、报价单、报告封面）中的声明与实际认可范围保持一致，不做误导性表述。

5  相关文件

· 《文件控制程序》QP-8.3-01

· 《记录控制程序》QP-8.4-01

· 《质量手册》QM-00

6  相关记录

· 《管理体系范围声明》FR-SCP-01  · 《检测能力范围表》FR-SCP-02

— 本文件解释权归工程部实验室质量负责人 —