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1.目的：建立并保持本程序，以确保检测过程程序化、规范化，保证检测质量，符合ISO/IEC 17025:2017 第7.2条款要求。
2.适用范围：用于产品检测过程的有关活动。
3.职责
3.1 实验室经理（最高管理者）：负责配备检测过程控制所需的资源，并提供持续支持；
3.2 技术负责人：组织制定检测过程控制的技术要求；
3.3 实验科科长：负责检测项目的评审，安排任务所需的人力和设备等资源，组织检测准备、检测、记录、报告编制、审核等具体实施；标准化科负责检测业务的受理、测试报告发放及项目资料归档；样品管理员负责样品入出管理；
3.4 测试人员：配合检测过程的实施工作。
4.程序
委托形式试验项目检测流程（见下页示意图）
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[image: ]
项目受理	标准化科专员
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5.记录《测试委托合同》FR-CON-02
《样品登记处理表》FR-SPL-01
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