QP-8.2-01  管理体系文件编制、发布与宣贯程序

| 文件名称 | 管理体系文件编制、发布与宣贯程序 | 文件编号 | QP-8.2-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 / 状态 | A / 0 正式发布 | 实施日期 | 年 月 日 |
| 编制部门 | 工程部实验室 · 体系组 | 对应条款 | ISO/IEC 17025:2017 §8.2 |
| 起草人 | / 日期： | 审核人 | / 日期： |
| 批准人 | / 日期： | 批准范围 | 工程部实验室全体 |
| 分发部门 | □安规测试科 □功能测试科 □可靠性实验科 □设备/样品室 □文件资料室 | □技术负责人 □质量负责人 □实验室经理 |  |

文件修订履历

| 版本 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 |  | 首次发布 |  |  |  |

1  目的

为规范本实验室在管理体系文件编制、发布与宣贯相关活动，确保检测工作符合ISO/IEC 17025:2017（CNAS-CL01:2018）§8.2条款及客户、法规要求，特制定本程序，符合ISO/IEC 17025:2017 第8.2条款要求。

2  范围

本程序适用于工程部实验室所有与管理体系文件编制、发布与宣贯相关的活动和人员。

3  职责

3.1  实验室经理：批准发布本程序，提供总体资源保障；

3.2  技术负责人：提供技术资源保障，审批重大技术变更；

3.3  质量负责人：组织本程序的编写、修订、宣贯和日常监督执行；

3.4  各科室主管/监督员及全体检测人员：负责本科室按本程序执行并形成记录，严格执行本程序并对输出结果负责。

4  工作程序

8.2.1 管理体系文件分四层：

第一层：质量手册（含方针/目标/范围/组织/条款对应关系）

第二层：程序文件（本目录所有QP-文件）

第三层：作业指导书/设备操作规程/检测方法（WS/SOP/TM）

第四层：记录表单/原始记录/报告（FR/REC/RPT）

8.2.2 文件编制原则：谁使用谁起草/谁审核/谁批准；程序文件由质量负责人组织审核，最高管理者批准发布；

8.2.3 文件宣贯：新发布/换版文件必须对所有相关使用者培训并记录，必要时考核；

8.2.4 文件编制格式：按公司统一模板（页眉含文件编号/版本/页码，结尾含修订履历表）。

5  相关文件

· 《文件控制程序》QP-8.3-01

· 《记录控制程序》QP-8.4-01

· 《质量手册》QM-00

6  相关记录

· （按实际记录表单名填写，示例：《×××记录表》FR-XX-01）

— 本文件解释权归工程部实验室质量负责人 —