QP-8.5-01 V1.0  风险和机遇识别、评价与应对措施程序

| 文件名称 | 风险和机遇识别、评价与应对措施程序 | 文件编号 | QP-8.5-01 V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 / 状态 | A / 0 正式发布 | 实施日期 | 2026 年8 月31 日 |
| 编制部门 | 工程部实验室 · 体系组 | 对应条款 | ISO/IEC 17025:2017 §8.5 |
| 起草人 | / 日期： | 审核人 | / 日期： |
| 批准人 | / 日期： | 批准范围 | 工程部实验室全体 |
| 分发部门 | □安规测试科 □功能测试科 □可靠性实验科 □设备/样品室 □文件资料室 | □技术负责人 □质量负责人 □实验室经理 |  |

文件修订履历

| 版本 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 |  | 首次发布 |  |  |  |

1  目的

为规范本实验室在风险和机遇识别、评价与应对措施相关活动，确保检测工作符合ISO/IEC 17025:2017（CNAS-CL01:2018）§8.5条款及客户、法规要求，特制定本程序，符合ISO/IEC 17025:2017 第8.5条款要求。

2  范围

本程序适用于工程部实验室所有与风险和机遇识别、评价与应对措施相关的活动和人员。

3  职责

3.1  实验室经理：批准发布本程序，提供总体资源保障，审批重大变更；

3.2  技术负责人：提供技术资源保障，审批重大技术变更；

3.3  质量负责人：组织本程序的编写、修订、宣贯和日常监督执行；

3.4  各科室主管/监督员及测试人员：负责本科室按本程序执行并形成记录，严格执行本程序并对输出结果负责。

4  工作程序

8.5.1 每年年初（或体系/环境/标准发生重大变化时），由质量负责人组织各部门用SWOT+RPN法进行风险与机遇识别；

8.5.2 识别领域：公正性/人员/设备/方法/环境/样品/结果/报告/投诉/外包/采购/数据安全/法规变更等；

8.5.3 风险评价：严重度(S)×发生概率(O)×可探测度(D)=RPN，RPN>36列为高风险，须制定纠正/预防措施；

8.5.4 应对措施：规避/转移/降低/接受；形成《风险与机遇登记及应对计划表》，含责任人、完成期限、验证方式；

8.5.5 管理评审前回顾所有应对措施的完成情况及有效性，必要时滚动进入下一年度；

8.5.6 机遇部分：如新市场、新标准、新设备能力，转化为《新项目开发计划》。

5  相关文件

· 《文件控制程序》QP-8.3-01

· 《记录控制程序》QP-8.4-01

· 《质量手册》QM-00

6  相关记录

· 《风险与机遇登记及应对计划表》FR-8.5-01

— 本文件解释权归工程部实验室质量负责人 —